## Auditoría Técnica
MEC INDUSTRIAL ANALYTICS PRO — REPORTE TÉCNICO
EQUIPO: MEC-01 ¦ GENERADO: 02/05/2026 01:48:31 PM ¦ REGISTROS: 50 ¦ MODO: MODO SIMULACIÓN
Timestamp | Tensión(V) | Corr(A) | P.Act(W) | P.Rea(VAr) | P.Apa(VA) | F.P. | THD(%) | Vib(mm/s) | Freq(Hz) | Temp(°C) | f_RMS | Salud(%) | H1(%) | H3(%) | H5(%) | H7(%) | H9(%) | ANÁLISIS DEL SISTEMA EXPERTO (IA)
01:47:42 PM | 126.71 | 18.721 |  |  |  | 0.8788 | 4.75 | 1.799 | 60 | 45.2 | [7 empty] | Hora: 13:48:30 ¦ SISTEMA EXPERTO CFE-IA ====================================== 🤖 ESTADO DE LA IA: PREVENCIÓN 📢 DICTAMEN: ⚠️ AVISO: Comportamiento inusual detectado. Monitorear carga. ====================================== 🧠 OPINIÓN DEL SISTEMA EXPERTO ► Condición aceptable. Programar mantenimiento preventivo próximo mes. -------------------------------------- ⚡ SEÑALES ELÉCTRICAS -------------------------------------- Tensión : 126.24 V Corriente : 19.18 A Pot. Aparente:2421 VA Pot Activa :2120 W Pot Reactiv:1169 VAr Factor Pot.:0.88 -------------------------------------- 🔧 CONDICIÓN MECÁNICA -------------------------------------- THD:4.5 % Vibración:1.76 mm/s Temp:45.0 °C Salud:87.3%] -------------------------------------- 🔍 VALORES EFICACES (RMS) -------------------------------------- >> V_RMS : 125.9010 V [√(1/T·∫v(t)²dt)] >> I_RMS : 19.1510 A [√(1/T·∫i(t)²dt)] >> F_RMS : 49.1033 √(V·A) [√(Vrms · Irms)] ======================================
01:47:43 PM | 127.34 | 18.462 |  |  |  | 0.8778 | 4.6 | 1.743 | 60 | 45.2
01:47:43 PM | 127.98 | 17.93 |  |  |  | 0.8816 | 4.35 | 1.695 | 60 | 45.2
01:47:45 PM | 128.29 | 17.742 |  |  |  | 0.8752 | 4.44 | 1.714 | 60 | 45.2
01:47:45 PM | 128.26 | 17.694 |  |  |  | 0.8758 | 4.27 | 1.702 | 60 | 45.2
01:47:46 PM | 128.26 | 17.82 |  |  |  | 0.8805 | 4.41 | 1.776 | 60 | 45.1
01:47:47 PM | 127.8 | 18.118 |  |  |  | 0.8792 | 4.27 | 1.755 | 60 | 45.1
01:47:49 PM | 127.21 | 18.551 |  |  |  | 0.8829 | 4.44 | 1.803 | 60 | 45
01:47:50 PM | 126.72 | 18.922 |  |  |  | 0.8766 | 4.5 | 1.847 | 60 | 44.9
01:47:51 PM | 126.21 | 19.187 |  |  |  | 0.8752 | 4.83 | 1.816 | 60 | 44.9
01:47:52 PM | 126.07 | 19.27 |  |  |  | 0.8817 | 4.81 | 1.872 | 60 | 44.8
01:47:53 PM | 126.19 | 19.228 |  |  |  | 0.88 | 4.73 | 1.895 | 60 | 44.8
01:47:53 PM | 126.43 | 18.881 |  |  |  | 0.879 | 4.44 | 1.896 | 60 | 44.8
01:47:54 PM | 127.04 | 18.549 |  |  |  | 0.8751 | 4.33 | 1.853 | 60 | 44.8
01:47:56 PM | 127.7 | 18.167 |  |  |  | 0.8837 | 4.24 | 1.817 | 60 | 44.8
01:47:56 PM | 128.14 | 17.804 |  |  |  | 0.8845 | 4.38 | 1.801 | 60 | 44.9
01:47:57 PM | 128.37 | 17.739 |  |  |  | 0.8765 | 4.42 | 1.724 | 60 | 44.9
01:47:59 PM | 128.36 | 17.702 |  |  |  | 0.8757 | 4.51 | 1.774 | 60 | 45
01:47:59 PM | 128.1 | 17.866 |  |  |  | 0.8829 | 4.61 | 1.732 | 60 | 45
01:48:00 PM | 127.49 | 18.342 |  |  |  | 0.8768 | 4.71 | 1.725 | 60 | 45.1
01:48:02 PM | 127 | 18.625 |  |  |  | 0.8844 | 4.63 | 1.74 | 60 | 45.1
01:48:02 PM | 126.5 | 19.026 |  |  |  | 0.8825 | 4.76 | 1.728 | 60 | 45.2
01:48:03 PM | 126.13 | 19.305 |  |  |  | 0.8777 | 4.69 | 1.778 | 60 | 45.2
01:48:04 PM | 126.02 | 19.248 |  |  |  | 0.8769 | 4.44 | 1.796 | 60 | 45.2
01:48:06 PM | 126.23 | 19.176 |  |  |  | 0.8815 | 4.38 | 1.853 | 60 | 45.2
01:48:06 PM | 126.87 | 18.783 |  |  |  | 0.8774 | 4.23 | 1.863 | 60 | 45.2
01:48:08 PM | 127.38 | 18.512 |  |  |  | 0.8839 | 4.31 | 1.885 | 60 | 45.1
01:48:08 PM | 127.86 | 18.147 |  |  |  | 0.8788 | 4.42 | 1.899 | 60 | 45.1
01:48:09 PM | 128.13 | 17.863 |  |  |  | 0.88 | 4.54 | 1.85 | 60 | 45
01:48:11 PM | 128.37 | 17.646 |  |  |  | 0.8783 | 4.66 | 1.813 | 60 | 44.9
01:48:12 PM | 128.39 | 17.774 |  |  |  | 0.8761 | 4.64 | 1.775 | 60 | 44.9
01:48:12 PM | 127.73 | 18.101 |  |  |  | 0.8833 | 4.66 | 1.798 | 60 | 44.8
01:48:13 PM | 127.19 | 18.438 |  |  |  | 0.883 | 4.68 | 1.744 | 60 | 44.8
01:48:15 PM | 126.84 | 18.879 |  |  |  | 0.8765 | 4.61 | 1.747 | 60 | 44.8
01:48:16 PM | 126.32 | 19.087 |  |  |  | 0.8762 | 4.54 | 1.739 | 60 | 44.8
01:48:17 PM | 125.94 | 19.308 |  |  |  | 0.8793 | 4.33 | 1.7 | 60 | 44.8
01:48:18 PM | 126.2 | 19.286 |  |  |  | 0.8781 | 4.33 | 1.727 | 60 | 44.9
01:48:18 PM | 126.32 | 18.967 |  |  |  | 0.8796 | 4.49 | 1.722 | 60 | 44.9
01:48:20 PM | 126.93 | 18.68 |  |  |  | 0.8817 | 4.34 | 1.762 | 60 | 45
01:48:21 PM | 127.52 | 18.293 |  |  |  | 0.8831 | 4.58 | 1.796 | 60 | 45
01:48:22 PM | 128.1 | 18.012 |  |  |  | 0.8805 | 4.6 | 1.852 | 60 | 45.1
01:48:22 PM | 128.36 | 17.659 |  |  |  | 0.8813 | 4.62 | 1.864 | 60 | 45.1
01:48:23 PM | 128.37 | 17.729 |  |  |  | 0.8757 | 4.66 | 1.885 | 60 | 45.2
01:48:24 PM | 128.19 | 17.9 |  |  |  | 0.8835 | 4.48 | 1.894 | 60 | 45.2
01:48:26 PM | 127.46 | 18.255 |  |  |  | 0.8835 | 4.41 | 1.87 | 60 | 45.2
01:48:27 PM | 127.08 | 18.602 |  |  |  | 0.8794 | 4.39 | 1.836 | 60 | 45.2
01:48:28 PM | 126.49 | 18.992 |  |  |  | 0.8767 | 4.21 | 1.833 | 60 | 45.2
01:48:28 PM | 126.16 | 19.211 |  |  |  | 0.8836 | 4.29 | 1.74 | 60 | 45.1
01:48:30 PM | 125.94 | 19.326 |  |  |  | 0.8816 | 4.45 | 1.767 | 60 | 45
01:48:30 PM | 126.24 | 19.18 |  |  |  | 0.8757 | 4.53 | 1.759 | 60 | 45
PROMEDIO